冬季供暖锅炉安全大检查活动总结

为确保今年冬季供暖系统安全运转，近日，临邑局对自行供热单位、企业开展供暖锅炉安全大检查。

此次检查的重点：一是对供暖单位进行专项检查，清查超期未检锅炉，对到期的锅炉督促使用单位及时检验;二是锅炉是否进行定期检验，安全阀、压力表是否在有效期内;三是档案管理是否完善，各项管理制度是否健全，是否制定应急救援预案等。工作人员逐一对锅炉本体的窥视孔、门孔、管接头可见部位、阀门、法兰及人孔、手孔、检查孔、安全阀、压力表、水位计、水位示控装置、超压报警装置、超温报警装置、点火程序及熄火保护装置、排污装置、给水系统等项目进行了检验，特别对锅炉的锅筒、封头、对流管束、导汽管等承压部件进行了重点检验，看是否有影响安全的缺陷，并对存在安全缺陷的单位逐一进行了整改，经再次检验均符合安全运行要求。

截止目前，该局已出动执法人员30余人次，检查车辆10台次，检查单位11家，锅炉20台。下一步，该局将继续加大检查力度，增强单位负责人和员工的安全意识，确保冬季供暖特锅炉的安全正常运行，防止各类事故发生。

EEGU范文网 www.eegu.com ：http://www.eegu.com/fw/gs67458/